Термометр медицинский

[bookmark: _GoBack]Длина, мм: 43
Ширина, мм: 96
Высота, мм: 155
Вес, кг: 0.12

Бесконтактный Термометр GP-300 ГОСТ Р, ЕАС профессиональный бесконтактный термометр для измерения температуры тела взрослых и детей. Благодаря высокочувствительному датчику измерение температуры происходит всего за 0,5 секунд. Максимальная погрешность составляет 0,2 градуса.
Для предотвращения распространения инфекции измерение температуры происходит на расстоянии 1-10 сантиметров. Дополнительно устройство оснащено встроенной памятью, в которой сохраняются результаты последних 32 измерений. Термометр может использоваться не только в домашних условиях, но и для контроля сотрудников в офисе или на производстве. Расстояние измерения до 20 см.
Диапазон измерения от 32 до 43 градусов.
Срок службы составляет 5 лет.
Точность измерения равна 0,1 градус. Температура окружающей среды составляет от 10 до 40 градусов.
Присутствует калибровка.
Автоматическое выключение через 30 секунд.

Характеристики
Тип термометра Инфракрасный
Способ применения термометра Бесконтактный.
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