Термометр медицинский

Длина, мм: 43
Ширина, мм: 96
Высота, мм: 155
Вес, кг: 0.12

Бесконтактный Термометр GP-300 ГОСТ Р, ЕАС профессиональный бесконтактный термометр для измерения температуры тела взрослых и детей. Благодаря высокочувствительному датчику измерение температуры происходит всего за 0,5 секунд. Максимальная погрешность составляет 0,2 градуса.
Для предотвращения распространения инфекции измерение температуры происходит на расстоянии 1-10 сантиметров. Дополнительно устройство оснащено встроенной памятью, в которой сохраняются результаты последних 32 измерений. Термометр может использоваться не только в домашних условиях, но и для контроля сотрудников в офисе или на производстве. Расстояние измерения до 20 см.
Диапазон измерения от 32 до 43 градусов.
Срок службы составляет 5 лет.
Точность измерения равна 0,1 градус. Температура окружающей среды составляет от 10 до 40 градусов.
Присутствует калибровка.
Автоматическое выключение через 30 секунд.

Характеристики
Тип термометра Инфракрасный
Способ применения термометра Бесконтактный.

Термометр медицинский

Длина, мм: 43
Ширина, мм: 96
Высота, мм: 155
Вес, кг: 0.12

Бесконтактный Термометр GP-300 ГОСТ Р, ЕАС профессиональный бесконтактный термометр для измерения температуры тела взрослых и детей. Благодаря высокочувствительному датчику измерение температуры происходит всего за 0,5 секунд. Максимальная погрешность составляет 0,2 градуса.
Для предотвращения распространения инфекции измерение температуры происходит на расстоянии 1-10 сантиметров. Дополнительно устройство оснащено встроенной памятью, в которой сохраняются результаты последних 32 измерений. Термометр может использоваться не только в домашних условиях, но и для контроля сотрудников в офисе или на производстве. Расстояние измерения до 20 см.
Диапазон измерения от 32 до 43 градусов.
Срок службы составляет 5 лет.
Точность измерения равна 0,1 градус. Температура окружающей среды составляет от 10 до 40 градусов.
Присутствует калибровка.
Автоматическое выключение через 30 секунд.

Характеристики
Тип термометра Инфракрасный
Способ применения термометра Бесконтактный